江苏如皋农村商业银行股份有限公司

招   标  文   件

招标编号：

项目名称：江苏如皋农村商业银行股份有限公司

北塔智慧运维管理平台采购项目与集成服务项目

招 标 人：江苏如皋农村商业银行股份有限公司

时    间： 2019年 7 月 5  日

目 录

第一部分 投标书	- 4 -

第二部分投标方须知	- 5 -

A  说明	- 5 -

B  招标文件说明	- 5 -

C  投标文件的编写	- 6 -

D  投标文件的递交	- 7 -

E  开标和评标	- 8 -

F  授予合同	- 9 -

第三部分  合同模板	- 10 -

第四部分 投标文件主要内容	- 12 -

第五部分 北塔智慧运维管理平台采购及集成项目技术需求	- 13 -

第六部分 北塔智慧运维管理平台采购与集成服务报价清单	- 17 -

第七部分  投标文件格式	- 18 -

格式1、（投标人）法人委托书	- 19 -

格式2、投标函	- 20 -

格式3、开标一览表格式	- 21 -

格式4、投标报价表	- 22 -

前言

下述表中内容是对招标文件的具体说明，如果有矛盾的话，应以本表为准。

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目名称 | 江苏如皋农村商业银行北塔运维管理平台采购项目 |
| 2 | 招标机构名称及地址 | 名称：江苏如皋农村商业银行股份有限公司 地址： 如皋市海阳中路195号 电话：0513-87616088 联系人： 曹杰 |
| 3 | 采购人 | 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 |
| 4 | 标书组成 | 1、投标资格文件； 2、投标的补充必备文件； 3、标书附件格式部分； 4、投标报价表； 5、投标技术部分； 6、投标商务部分； 7、投标其它资料； 8、企业法定代表人授权委托书。 |
| 5 | 投标有效期 | 开标后30日内 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份，分别装订成册后密封，并在密封处加盖公章，若正、副本有矛盾之处以正本为准。 |
| 7 | 投标书递交时间 投标书递交地点 | 2019年7 月 12 日18：00前 江苏如皋农村商业银行科技部 |
| 9 | 投标截止时间 | 2019年7 月 12 日 18：00 |
| 10 | 签订合同地点 | 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 |
| 11 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 12 | 评标方法 | 采用综合评分法 |
| 13 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； - 投标人在投标中所提供的资质文件出现弄虚作假 ； - 因重大变故，采购任务取消的； - 没获得安全设备原厂家针对本次项目授权和质保承诺函的； - 投标报价明显不符合金融系统正规渠道市场价格，存在串货、恶意竞争； - 不按招标文件中配置清单报价的。 |
| 14 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： - 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； - 其它在招标文件中已明确为无效标的。 |

- 第一部分 投标书

江苏如皋农村商业银行股份有限公司因业务发展需要，需要采购北塔智慧运维管理平台并提供集成服务，现就“江苏如皋农村商业银行北塔智慧运维管理平台采购与集成服务项目”进行招标，请具备相应资格的投标方参加投标。若同意相关要求，请参加投标。有关事项说明如下：

1、招标内容：江苏如皋农村商业银行北塔智慧运维管理平台采购及集成服务

2、发放标书地点：江苏如皋农村商业银行股份有限公司科技信息部

5、投标截止时间：2019年7月 12 日18：00以前 （北京时间）

6、投标有效期：投标截止日30天内

8、投标、开标地点：江苏如皋农村商业银行总行

9、开标时间：以招标方确定时间为准

10、联系地址：如皋市海阳中路195号

邮    编： 226500

电    话：0513-87616088

联 系 人： 曹杰

请贵单位收到本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按招标文件确定的投标时间、地点准时参加投标。

2019年 7 月5  日

- 第二部分投标方须知

A  说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标文件中所叙述项目的招标。

2、定义

2.1“招标方”系指：江苏如皋农村商业银行股份有限公司。

2.2“投标方”系指：

- 投标方须是工商部门颁发营业执照的法人经济实体，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 投标方注册资金要求在200万元(含)以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 投标方须具备一定的网络管理平台集成和售后服务能力。

- 投标方对须获得设备原厂商（北塔）针对本次项目的授权和原厂一年质保承诺函，否则可能会导致无效投标。

- 投标方须确保本次投标管理平台为原厂正规渠道产品，提供原厂壹年质保并严格按照招标文件设备清单报价不得随意更改设备品牌、型号、数量。必须满足招标文件要求的技术参数。

- 本次项目不得联合投标，中标方中标后不得以任何方式分包转包，否则一经查实作废标处理。

2.3 “货物”系指：投标方按招标文件规定须向招标方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “集成服务”系指：投标方须承担的设计、安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

3、合格的投标方

3.1凡符合2.2条件均为合格投标方。

3.2投标方应遵守有关的法律和规章条例。

4、投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.2投标报价统一为人民币报价，单位：元。

B  招标文件说明

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下述部分组成：

投标书

投标方须知

项目技术需求

5.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标方被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

C  投标文件的编写

6、要求

6.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7、计量单位

7.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

8、投标文件组成

8.1按招标文件的相关要求所列内容。

8.2递交的投标书应正本一份、副本一份，投标书的有关部位应加盖投标单位公章和法定代表或授权代表印章或签字，装入档案袋密封，封条上须加盖印鉴。在投标截止时间前由专人将投标书送至或邮寄至招标单位，招标单位将进行当场签字明确收到投标书的时间。

9、投标报价

9.1投标报价要求详细列出费用项目、费用标准、费用金额。费用项目包括各种设备费（含进口与国产）、施工费、质保费、系统安装费、系统调试费、税金、合理的利润和投标单位认为就本工程施工过程中所产生的全部应报的各项费用。

9.2本次项目为一个标段，含设备、施工、项目管理、增值税金等费用，整体报价。

9.3投标方应注明投标货物的单价和投标总价。对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。

9.4填写投标价格时应注明下列费用：

技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

技术规格中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

9.5投标方必须严格按照招标文件规定的品牌、型号、技术参数、数量、进行报价，不得随意更改配置清单，否则应视为无效标书。

10、投标方资格的证明文件

10.1投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

10.2投标方具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

10.3投标方应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其它技术服务的义务。

11、投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

11.1投标方须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

11.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

11.3货物主要技术性能的详细描述；

12、投标有效期

12.1投标文件从开标之日后30天内。

12.2特殊情况下，招标方可于投标有效期满之前要求投标方同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

13、投标文件的签署及规定

13.1投标方应准备一份正本和一份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标方代表签字。

13.3除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

13.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

D  投标文件的递交

14、投标文件的密封和标记

14.1投标方应将投标文件正本和副本装订成册分别用信封密封，并标明招标编号及正本或副本，并盖骑缝章。

14.2如果未按上述规定进行密封和标记，招标方对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

15、递交投标文件的截止时间

15.1所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标方在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标方。

15.2因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标方修改通知规定的时间递交。

16、迟交的投标文件

16.1招标方将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

E  开标和评标

17、开标时间

17.1投标方在招标邀请函规定的时间之前将投标文件送达或邮寄指定地点。

18、评标委员会

18.1招标方将根据招标系统工程的特点按有关规定组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和比较。

19、对投标文件的审查和响应性的确定

19.1开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

19.2在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的资质、财务、技术和能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

19.3招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

19.4招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

19.5招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

20、投标文件的澄清

20.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方在认为必要的情况下将向投标方进行询标，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

20.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

21、对投标文件的评估和比较

21.1 由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标书是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中需要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标单位进行询标，投标单位应接受询标、澄清；其记录须经投标单位授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标单位具有约束力。

21.2在审标、询标及调查考核的基础上，评标小组按照平等、客观、公正的原则，对各投标人的报价、公司资质、公司综合实力、供货周期、售后服务、成功案例等方面进行综合评审。不确保最低价中标。

21.3招标为内部议标方式，招标投标要求内容的解释权归江苏如皋农村商业银行股份有限公司所有。

22、保密

22.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

22.2投标方不得干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

F  授予合同

23、资格最终审查

23.1招标方将审查最佳投标者的投标方的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

24、中标通知

24.1评标结束3日内，招标方将以书面形式发布《中标通知书》，发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2招标方将通知未中标的投标单位。江苏如皋农村商业银行保留投标正副本文件，概不退还投标文。

24.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25、授予合同时变更数量的权力

25.1招标方在授予合同时有权对招标文件中规定的货物数量和服务予增加或减少。

26、签订合同

26.1中标方按《中标通知书》指定的时间、地点与业主签订合同。

26.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件、答疑询标纪要等，均为签订合同的依据。中标单位自接到中标通知书后七天内与招标单位签署合同。

26.3中标单位不遵守招标文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书七天内，借故拖延、拒签合同者，招标单位取消该单位的中标权，另选其它投标单位中标。

26.4签约后即为招标结束。招标结束，未中标单位5天内，投标书正副本一律不退。招标单位对中标结果不负责解释。

27、合同实施：

27.1中标方须在合同签订后10个工作日内供货，货到后30个工作日内实施完毕；

- 第三部分  合同模板

根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，双方本着互惠互利、友好协商的原则制订本合同，具体条款如下：

- 本项目合同主要内容：

江苏如皋农村商业银行北塔运维管理平台采购与集成项目。

- 系统报价明细：

详见合同附件：江苏如皋农村商业银行北塔运维管理平台采购与集成项目

合同清单及报价

合同总价格：

(注:以上报价含设备材料、运输及保险、现场安装调试服务、壹年质保、税金等费用)

收货单位：江苏如皋农村商业银行股份有限公司

地    址：

电    话：

联 系 人：

- 双方责任：

- 甲方责任：

  - 指定设备运送地点。

  - 设备安装调试阶段给予必要的配合。

  - 按照合同约定支付合同款项。

B、乙方责任：

1、保证在合同签订生效后10个工作日内供货,货到后30个工作日安装调试完毕（含网点设备）并确保产品质量。

2、负责将设备运送至甲方指定地点、委派专业的技术工程师负责现场安装调试，并确保设备正常运行。

3、质保以各设备的质保期为准，并终身提供技术支持。

四、货物验收及货款支付约定：

乙方收款信息:

公司名称:

开 户 行：

帐   号：

（2） 验收及付款方式：

验收：设备送到甲方指定地点后，即当场进行验收，验收内容主要包括：所提供的设备产品型号是否和合同相对应的产品型号一致；外包装有无损伤、随包装箱所提供的技术资料是否齐全，安装调试完毕是否正常稳定运行	,甲乙双方共同验收合格后需签字确认。

付款约定:合同签订生效，甲方支付合同总额的30%，即人民币：RMB：    元整；作为设备采购款；项目实施完毕经验收合格后30个工作日内支付合同总金额的65%，即人民币：RMB：    元整；剩余的5%，即人民币：RMB：元整  作为项目质保金合同期满壹年后一个月内一次性支付完毕。付款前乙方须出具等额增值税专用发票。

五、服务承诺

（1） 乙方所提供的设备货到现场若发现质量问题，应无偿无条件更换为新的设备，并确保质量。

（2） 安排专业的技术工程师到现场安装调试，确保所提供设备稳定运行。

（3） 合同清单内设备乙方提供壹年质保。若设备发生故障，乙方承诺在30分钟内电话响应，4小时内到现场作相应的技术支持。出现硬件故障无法及时修复的，提供相应的备品备件，确保设备正常稳定运行。保修期内服务为上门服务。并提供24×7小时电话响应或服务热线：

（4） 保修期后，乙方仍提供终身技术支持，若甲方愿意签订售后服务合同，所涉及配件乙方均按成本价进行维护。

六、争议解决方式

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，合同双方通过友好协商解决，如不能协商一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，经双方盖章签字后生效。

甲方：                          乙方：

委托代理人：                    委托代理人：

电话：                          电话 ：

地址：                          地址：

合同签订日期：

- 第四部分 投标文件主要内容

投标文件应包括的内容：

- 投标书

- 法人代表授权委托书（原件）。

- 招标设备原厂商（北塔）针对本次项目的授权书原件及质保函原件。

- 投标报价明细表。

- 技术方案、培训及售后服务承诺等。

- 第五部分 北塔智慧运维管理平台采购及集成项目技术需求

| 序号 | 类别 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 监控平台采用B/S架构，系统平台和管理对象模块分离； |
|  |  | 采用JAVA+HTML5开发； |
|  |  | 基于数据安全考虑，本次平台不能使用SQL、Oracle或者MYSQL数据库，要求自带数据库，数据做加密处理。 |
|  |  | 现场环境：网络设备200台，服务器50台，宿主机管理6台，虚拟机管理150台、存储设备10台。 |
| 2 | 系统平台 | ★提供以周维度的健康状态视图，提供趋势管理能力，在一张图上列出问题最多的设备和指标、关键指标环比变化最大的线路和主机等信息。（截图证明） |
|  |  | ★提供日维度的运维工作总览视图，在一张图上至少包含当前重要事件、近期重要事件、昨日设备性能变化汇总；（截图证明） |
|  |  | 支持跨广域网的分布式采集，单套产品至少具备支持20个及以上的分布式采集器；（截图证明） |
|  |  | 支持自动数据基线运维能力，必须根据自动采集的数据形成基线，不能以人工导入或者手工绘制方式实现，基线能按照用户要求随时重构； |
|  |  | 支持一年数据（5分钟采样）无压缩保存，支持性能数据，告警数据，配置数据，操作记录的一年数据转存； |
|  |  | 要求支持不少于10个并发用户同时登录系统并进行操作； |
| 3 | 告警管理 | 系统须提供配置模板。管理对象一旦添加，即可自动适配相关智维规则、告警规则、报表规则，无需人工参与配置； |
|  |  | 系统能提供业务基线。支持自动学习被管对象业务运行规律，自动形成业务基准基线、高负载基线和低负载基线。设备运行一旦偏离高/低负载基线后即可进行异常提示； |
|  |  | ★系统提供处置知识库，自动实现告警和处置知识快速关联，方便的实现处置知识的快速应用； |
| 4 | 告警信息输出 | 支持屏幕颜色告警、告警邮件提醒、和短信猫告警 |
| 5 | 报表管理 | 支持至少5个不同指标在同一时间轴中进行对比分析； |
|  |  | 支持历史记录任意时段拖拽查看，实现任意时段和时长数据的对比分析； |
|  |  | 支持报表统计时段自定义功能，支持非自然月统计的月报表； |
|  |  | 报表格式输出支持PDF、HMTL、WORD、EXCEL方式； |
|  |  | 支持用户个性化报表开发，提供方便的报表模板加载功能。 |
|  |  | 支持自定义报表，以报表模板为基础，可根据模板，进行内容和报表推送方式的定制。 |
|  |  | 对资源各类关键的表格化数据进行实时快照记录，并提供手动对比功能，为动态数据提供有效的分析方法； |
| 6 | 主机管理 | 系统应支持对于Windows、HP unix、Aix、Solaris、linux（redhat、CentOS、Suse（oracle）、Redflag）类型操作系统的管理，支持对于CPU、内存、进程、日志、网络流量、磁盘性能的监控； |
|  |  | 支持国产麒麟操作系统管理，支持对于CPU、内存、进程、日志、网络流量、磁盘性能的监控 |
|  |  | 支持HP、Dell、IBM的windows服务器及 IBM AIX小机的硬件状态的监控，监控内容包括温度、风扇、磁盘、CPU、内存、电源等重要主机硬件的状态监控。 |
|  |  | 支持IPMI方式监控国产服务器硬件，监控内容包括温度、电源、风扇、电压等硬件状态； |
|  |  | 支持对主机进程列表的监控，支持定期备份进程表，支持进程表比对，进程状态告警。 |
|  |  | 支持用户自定义数据库、业务系统的文本日志关键字检测。 |
|  |  | 支持主机趋势管理视图，包括CPU、内存、文件系统，流量指标的对比，磁盘容量可用时间的预测； |
|  |  | 支持自动搜索出存在内存泄露的主机，并找出具体泄露进程； |
|  |  | 支持波浪图方式显示所有主机的全局信息，以图形化方式显示主机的常用管理参数。 |
|  |  | 主机设备添加支持EXCEL格式导入系统 |
|  |  | 可对统计范围内的主机进行详细的实时分析数据，根据使用率自动按照TOP 20排名。 |
|  |  | 提供最近一个月操作系统总体负载使用的TOP20的排名； |
|  |  | 支持系统拓扑图，一张图可以展现所有主机承载的数据库、中间件和标准应用之间的实时状态监控，为主机监控提供全景视图。 |
|  |  | 提供主机可用率、主机性能报表、系统告警统计报表等多套基于采集和管理数据生成的客观统计报表 |
| 7 | 网络管理 | 系统能支持各大设备厂商的各型号设备，支持多厂商设备组成的混合网络自动发现，并且提供设备的真实面板,提供端口关闭与启用操作，可以更改VLAN ID |
|  |  | 拓扑图的生成必须支持网络设备的SNMP V1、V2、V3这三个版本的混和生成，并能对SNMP V3设备进行管理 |
|  |  | 系统必须能解决广域网环境中子网IP不可达的问题，必须支持由分布式采集器为起点的拓扑发现算法 |
|  |  | 支持拓扑添加功能，在保留原有拓扑图的基础上，搜索新的网络设备并自动添加到网络拓扑上； |
|  |  | 支持对全网的网络设备线路按照流量、带宽占用比、丢包率、错包率、广播包等指标的实时负载进行排名。 |
|  |  | 可根据IP或MAC查询某客户端连接在哪个交换机的哪个端口；支持以IP段方式预设各类管理规则，实现分类管理. |
|  |  | 支持网络设备的ARP表、MAC表、路由表等表格数据定期存储，差异自动比对，提供路由表历史快照对比。 |
|  |  | 提供任意IP类型对象的监控，支持通过ping方式检测在线设备状态、TCP端口状态、URL跳转方式实现该对象的基础管理 |
|  |  | 提供IP地址-MAC地址-交换机端口匹配结果分组和查询；自动发现使用中的IP地址及接入位置，跟踪其历史使用情况;支持用户对IP网段进行规划和分配，自动监测使用中的IP地址及接入位置，及时发现非法使用的IP地址，帮助用户进行IP地址规划和监控；帮助用户分析网络事件的影响度。 |
|  |  | 要求拓扑图上的设备和线路支持按照性能参数的不同区间以红、黄、绿颜色进行显示，性能负载可自定义； |
|  |  | 支持不同采集域的设备在一张图上进行展现，且通过图标跳转到任意拓扑图； |
|  |  | 对网络链路丢包，错包，广播包的趋势变化进行实时监控，帮助判断网络潜在的故障风险，并且提供详尽的处理建议。 |
|  |  | ★对设备配置进行管理，实现网络设备的配置文件自动备份，并支持对配置文件变更状况进行自动监控，当出现变动时，需要及时通知管理员； |
|  |  | 支持拓扑图自动布局，网络设备可实现星型排布、圆型排布、从上到下树形排布、从左到右树形排布多种自动排布方式； |
|  |  | 在拓扑图上可直接显示线路峰值流量、广播流量、组播流量信息。 |
|  |  | 拓扑图设备间的连线除直线形式外，还可支持以折线、合并线等线型，并可将网络拓扑按照线路图、地域分布图、逻辑关系图等方式呈现 |
|  |  | 提供网络设备可用率、线路连通率、网络设备负载分析报表、线路负载分析报表、网络告警统计报表等多套基于采集和管理数据生成的客观统计报表 |
| 8 | 虚拟化管理 | 支持虚拟机中心、文件夹、数据中心、集群、宿主机、资源池、vApp的全面管理，包括实时性能和逻辑关系； |
|  |  | 实现宿主机配置、状态、性能信息的一体化管理。 |
|  |  | 实现虚拟机配置、状态、性能信息的一体化管理。 |
|  |  | 要求以图形化方式展现虚拟化拓扑，显示宿主机、虚拟机、虚拟网络、数据存储关系，动态显示管理对象负载、告警。 |
|  |  | 支持对可分配资源如CPU、内存、存储空间进行容量管理 |
|  |  | 要求能对现有容量情况做一个清晰的分析和基于现状未来可用期限的预测 |
|  |  | 能从从未运行虚拟机、虚拟机快照、计划下线到期、空闲虚拟机4个角度计算可回收的资源； |
|  |  | 支持对虚拟机CPU、内存、虚拟机磁盘、网络的性能进行分析，并可基于现有数据识别运行和配置的合理性，并给出解决建议 |
|  |  | 支持对于集群、宿主机的关键性指标提供历史基线对比，发现异常越界次数过高时，及时告知用户； |
|  |  | 提供虚拟化告警统计报表、宿主机运行率报表、容量分析报表， |
| 9 | 存储管理 | 支持存储设备硬件管理，以统一的视图展现被管的各个硬件子项的运行详情，清晰展现各个管理设备的各类型管理状态，并以颜色显著标示出现问题的硬件类型；涉及到磁盘阵列的电源、电池、风扇、温度、磁盘、控制器等各个关键硬件信息 |
|  |  | 支持存储空间使用全局视角，当前所有磁盘阵列设备已经使用空间的统计；当前哪个设备已配置的数据池，有足够的空间可以分给给业务主机使用，列出Pool已使用的排行；当前哪个磁盘阵列还有未分配给主机的lun信息，便于解决lun的浪费问题；提供各个业务主机磁盘使用的增长规律和使用预测，便于事前做好扩容规划； |
|  |  | 支持存储设备性能管理，提供LUN读IOPS TOP排行；提供LUN写IOPS TOP排行；提供LUN 总 IOPS TOP 排行；提供LUN的总传输字节数TOP 排行； 提供按照传输流量的存储线路排行 |
|  |  | 支持对SAN网络中磁盘阵列、光纤交换机、HBA、线路的监管，支持多厂商存储设备的SAN网络异构管理。支持通过SNMP或SIM-S协议采集磁盘阵列相关指标； |
| 10 | ★扩展采集能力 | 为业务数据流量实时访问管理功能提供数据采集支撑，仅支持netflow、sflow、netstream协议，不支持Dataflow端口镜像采集方式；最大支持10个数据源的采集；必须独立安装于客户提供的单独硬件或虚拟机系统；（软件必须有此功能，方便后期扩容） |
|  |  | 为业务数据流量实时访问管理功能提供数据采集支撑，支持4个千兆采集网口；支持Dataflow端口镜像采集方式，最大处理流量1Gbps；支持Netflow\Netstream\sflow协议；最大支持10个数据源的采集；（软件必须有此功能，方便后期扩容） |
|  |  | 为业务数据流量实时访问管理功能提供数据采集支撑，8支持4个千兆+4个百兆采集网口；支持Dataflow端口镜像采集方式，最大处理流量4.4Gbps；支持Netflow\Netstream\sflow协议；最大支持30个数据源的采集；（软件必须有此功能，方便后期扩容） |
|  |  | 提供http协议RESTful API(REST风格的网络接口），为应用软件外部系统提供数据读取服务。应用软件可以基于本通道以及配套的数据约定，定制管理界面和功能（软件必须有此功能，方便后期多系统对接的可能） |
| 11 | ★物联技术支持扩展 | 提供RFID标签管理功能，建立RFID标签与被管对象IP地址的对应关系；（须有此功能，方便后期扩容） |
|  |  | 通过RFID直接定位设备信息，直接了解设备运行信息，性能数据和管理信息； |
|  |  | RFID设备轻便，所有操作均支持单手操作；（须有此功能，方便后期扩容） |
|  |  | 管理数据支持在线升级模式； |
| 12 | 售后服务 | 提供原厂商售后服务承诺函, 要求提供原厂商本省常驻人员2小时内上门服务，服务期内提供产品免费上门；提供7*24小时的项目专项电话技术支持； |
| 13 | 产品原厂商要求 | 完全国产自主品牌且须提供产品的软件著作权证书（须是原始取得） |
|  |  | 原厂商在中国境内注册 |
|  |  | 原厂商通过CMMI4及以上认证 |
|  |  | 软件原厂商须在南京设有分支机构（含办事处，须原厂商出示盖章的证明文件），服务人员5人以上，盖章的证明文件中应写明常驻办公地点及服务人员名单、联系方式，并保证对本项目的实施及售后均为原厂服务，不得转让予第三方；出具原厂商人员社保证明。 |
|  |  | 原厂商针对本项目的授权书，和为期一年的服务承诺函 |

- 北塔智慧运维管理平台采购与集成服务报价清单

| 1、BTDP 北塔数据服务平台软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块分类 | 模块名称 | 说明 | 限制与说明 | 单价（元） | 数量 | 计价（元） |
| 1 | 基础平台 | windows基础版本 | "基于部署在"Windows"操作系统，实现各管理对象监控模型的管理，并实现采集数据的过滤、存储、查询功能。提供对采集指标进行实时阈值功能，提供性能数据1年的存储和接口查询能力。提供基于规则的单阈值告警检测和过滤功能。包含1个采集器，最大支持1000节点. |  | ￥ | 1 | ￥ |
| 2 | 扩展节点 | 基础资源节点授权（25节点包） | 包含网络设备（包含无线AC）、操作系统、数据库、Oracle-rac（clusterware)、中间件、标准应用、虚拟化宿主机、动环设备（具有IP网管能力）的节点授权。支持25个上述任一种节点的数据采集管理。 |  | ￥ |  | ￥ |
| 3 |  | IP示意节点授权（50节点包） | 提供IP示意节点授权。支持50个上述节点的数据采集管理。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 服务器硬件节点授权（50节点包） | 提供IPMI采集的服务器硬件监控节点授权。支持50个上述节点的数据采集管理。 |  | ￥ |  | ￥ |
| 5 |  | 虚拟机节点授权（50节点包） | 包含对vsphere、XenServer、kvm虚拟化中虚拟机的统一授权，支持50个上述节点的数据采集管理。 |  | ￥ |  | ￥ |
| 6 |  | 存储设备节点授权（5节点包） | 包含对磁盘阵列、光纤交换机、磁带库的统一授权，支持5个上述节点的数据采集管理。 |  | ￥ |  | ￥ |
| 小计 |  |  |  |  |  | ￥ |  |
| 2、BTSO 北塔智慧运维平台软件3.0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 模块分类 | 模块名称 | 说明 | 限制与说明 | 单价（元） | 数量 | 计价（元） |
| 1 | 基础管理 | 基础功能 | 提供用户管理、操作审计、个性首页、应用导航、告警阈值判断等基本支撑能力。通过个性首页可以实现各类采集管理指标的不同业务目标的定制查看界面。提供阈值告警设置、实时告警查下看、历史告警分析等基础告警管理功能，支持最大10个并发用户同时方位用户。提供以硬件短信猫、邮件、CMD脚本调用、数据库脚本方式的告警输出，同时基于网页播放声音进行告警通知。 |  | ￥- | 1 | ￥- |
| 2 | 告警输出转换 | 告警数据输出转换 | 对告警数据进行格式转换，符合第三方系统要求，并通过BTXM的A类通道服务进行告警输出，此处涉及HTTP、TCP、UDP、syslog通道，以及不在基础输出方式中涉及的通道内容。 |  | ￥8 | 1 | ￥ |
| 3 | 报表与数据分析 | 报表管理组件 | 提供各类管理对象1年数据无压缩存储和查询能力，通过简单设置可实现不同管理域的个性化报表，同时可提供日周月季年多个统计周期的报表，并提供对资源各类关键的表格化数据进行实时快照记录，并提供手动对比功能，为动态数据提供有效的分析方法； |  | ￥ | 1 | ￥ |
| 4 |  | 报表基础模板 | 提供基础报表模板内容包括：可用率、性能负载、告警统计、容量分析相关统计报表。 | 本模块必须和报表管理组件同时售卖 | ￥ | 1 | ￥ |
| 5 | 基础监控管理 | 操作系统管理 | 支持对于windows、linux、hp unix、Aix、solaris类型操作系统的管理，实现主机状态的集中查看和单个设备查看结合的管理，支持对于基本信息、运行状态、硬件状态、运行内容的一体化管理，购买本模板赠送系统拓扑视图模块；配合本模块可以使用内存泄露分析、高负载应用进程分析、空间增长分析策略。 |  | ￥ | 1 | ￥ |
| 6 |  | 服务器硬件管理 | 提供服务器硬件带外管理，以IPMI方式进行硬件状态监控；同时提供硬件管理总览界面，按照不同异常进行快速归类，便于快速定位硬件问题； |  | ￥ | 1 | ￥ |
| 7 |  | 网络拓扑管理 | 提供对网络设备拓扑关系展现、设备性能、设备状态的实时展现和监控。 |  |  | 1 | ￥ |
| 8 |  | 网络设备配置管理 | 实现网络设备的配置文件自动备份，并支持对配置文件变更状况进行自动监控。 |  | ￥ | 1 | ￥ |
| 9 |  | IP地址规划管理 | 提供IP地址-MAC地址-交换机端口匹配结果分组和查询；自动发现使用中的IP地址及接入位置，跟踪其历史使用情况;支持用户对IP网段进行规划和分配，自动监测使用中的IP地址及接入位置，及时发现非法使用的IP地址，帮助用户进行IP地址规划和监控；帮助用户分析网络事件的影响度。 | 仅支持100个网络设备、5000个在线终端场景的售卖。 | ￥ | 1 | ￥ |
| 10 |  | Vsphere虚拟化管理 | 提供对于vSphere虚拟化环境的监控，以虚拟拓扑图为基础，提供宿主机、虚拟机的配置、状态、性能的一体化展现，支持CPU、内存、数据存储的使用、预防、回收方面的分析和建议，为虚拟性能进行使用分析，并提供改进建议。 |  | ￥ | 1 | ￥ |
| 11 |  | 存储管理 | 提供支持存储设备（磁盘阵列、光纤交换机）的设备状态、性能管理，以及各个磁盘、控制器的状态监管； |  | ￥ | 1 | ￥ |
| 小计 |  |  |  |  |  | ￥ |  |
| 3、年度技术服务（以12个月为单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务等级 | 服务名称 | 描述 | 限制与说明 | 计价逻辑 | 数量（年） | 计价（元） |
| 1 | C级服务 | 标准技术服务C | 1、在服务期内提供软件免费升级、bug解决服务。 2、提供季度巡检服务（差旅费另算） 3、本服务项目最小选择单位为1年； 4、新疆、西藏等巡检服务差旅标准为0的区域不提供巡检服务，首年免费期提供远程400技术支持服务； 5、新采购合同有效金额不足5万不提供巡检服务，首年免费期提供远程400技术支持服务； |  | ￥ | 1 | ￥ |
| 2 | 巡检服务差旅费 | 巡检服务差旅费 | 巡检差率费按年计费； | 每年价格 元 | ￥ | 1 | ￥ |
| 小计 |  |  |  |  |  | ￥ |  |

总报价含税金额：----------------

（大写）：----------------

- 第七部分  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、（投标人）法人委托书

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人代表（投标人名称），授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏如皋农村商业银行股份有限公司所组织实施的编号为：      号邀请招标的活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字）

日期：    2019 年 4 月    日

格式2、投标函

投标函

江苏如皋农村商业银行股份有限公司：

我们收到贵行号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及安装、调试、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期期间的一切费用。总价格为人民币大写：    元整(¥    )。明细见《投标报价表》 。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 30天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标人。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供一正一副全部投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9、我们愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己应该承担的全部责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：

地址：

联系电话：

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：     2019 年  4 月    日

格式3、开标一览表格式

开 标 一 览 表

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

招标编号：

货币单位（RMB）

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 如皋农村商业行银行北塔运维管理平台采购与集成服务项目 |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |

注：

- 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、保险、安装、调试、集成、材料（含辅材）、装饰装修、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等一切费用。

- 报价应包含所有硬件设备原厂免费质保、中心及网点设备安装调试、增值税金等费用。

格式4、投标报价表

招标编号：                                                               单位：元

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

日期： 2019年 4  月    日

评分标准：

| 类别 | 评分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （50分） | 投标 报价 | 50 | 本次招标设有限价，采用平均价法计算，即满足招标文件要求且投标单位的平均价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的投标价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/各投标报价）×50%*100 |
| 技术分 (30分) | 产品功能评价 | 15 | 请提供以下功能截图证明材料 - ★提供服务器、网络、虚拟化、存储等设备的健康状态视图，能够分析列出问题最多的设备状态指标以及设备使用趋势。（截图证明）此项得5分。 - ★提供系统中存在的重要告警事件、以及指标异常监测、提供相应的报表分析功能；（截图证明）此项得5分。 - ★系统能够提供设备告警处置办法，自动实现告警和处置知识快速关联，可以通过短信、电话、邮件等方式通知运维人员，方便告警的快速处理。（截图证明）此项得5分。 |
|  | 实施及培训方案 | 15 | 根据投标人所提供的项目实施方案等方面综合评审。优秀得15分，良好得10分，一般得5分。 |
| 商务分 (20分) | 售后服务 | 6 | 对于服务响应承诺的评判标准 - 投标单位提供月度原厂工程师主动上门巡检服务的得6分。 - 投标单位提供季度原厂工程师主动上门巡检服务的得4分 |
|  | 投标公司的代理资质 | 4 | 1、具有所投标产品生产厂商代理金牌资质的得2分。 2、具有IS09001质量管理体系认证得2分。 |
|  | 江苏省银行同业案列 | 10 | 1.具有江苏省农商行系统内各银行的案列合同复印件5家以上，得10分 2.具有江苏省农商行系统内各银行的案列合同复印件2-4家，得5分 3.没有本省内同业合同案列或少于2家合同复印件 得0分。 |

以上佐证材料需按照顺序依次摆放，所有项目均需要有佐证材料，此项非常重要！