江苏如皋农村商业银行股份有限公司

大明支行室内装修工程清单编制说明

1、工程概况：该工程位于如皋农村商业银行大明支行。

2、招标范围：图纸范围内装饰和安装。

3、工程质量要求：详见招标文件。

4、计划工期：详见招标文件。

5、工程量清单编制依据：

5.1、建设单位提供的《江苏如皋农村商业银行股份有限公司大明支行室内装修工程》施工图纸。

5.2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省修缮建筑工程定额》2009版、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版、《江苏省安装工程计价定额》2014版、《南通市建筑与装饰工程补充计价定额》2016版、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2019]142号）、省信房城乡建设厅关于调整建设工程按质认论价等费用计取方法的公告[2018]第24号等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。

6、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。工程量清单计价采用综合单价计价。综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。

7、工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读。投标人的投标报价应按招标文件规定的报价清单的格式进行。

8、其余未尽事宜见招标答疑文件及有关文件、规范要求。

- 特殊说明

9.1弱电桥架规格没有提供，现按桥架规格150X100计入清单。

9.2总配电箱AL的进线现计入清单。

9.3总配电箱到楼层配电箱AL、UPS电源配电箱的进线现计入。

9.4到洁具的支管按PP-R20计入。

9.5机房弱电设备没有计入清单。

9.6现金柜台上的灯箱没有计入清单。

9.7净水器、厨房间洗涤池、灭火器、油水分离系统现计入清单。

9.8每根给排水管进户管室外均预留25米。

9.8本工程层高暂按4.0米考虑，窗高暂按2.0米考虑。